Projektni zadatak

Svrha ovog projektnog zadatka je energetski učinkovito upravljanje rasvjetom i poboljšanje svjetlosne udobnosti boravka u prostoru.

Moguće je primijeniti različite oblike upravljanja rasvjetom, a neki od najčešćih su putem detekcije dnevnog svjetla i detekcije pokreta.

Detekcijom i mjerenjem razine dnevnog svjetla u prostoriji moguće je postići odgovarajuću razinu svjetlosti po danu bez nepotrebnog rasipanja električne energije. Senzor sustava upravljanja mjeri razinu dnevnog svjetla te ovisno o razini, uključuju, i prilagođavaju razinu svjetlosti ili isključuju rasvjetna tijela.

Energetski učinkovito upravljanje vanjskom rasvjetom postižemo pomoću detektora pokreta koji postoje u infracrvenoj izvedbi. Prilikom detekcije pokreta, aktivira se vremenska kontrola osvjetljenja koja određeni vremenski period drži rasvjetu upaljenom. Pomoću detektora dnevnog svjetla može se postići da se ona automatski pali samo noću i to samo kada se detektira prisutnost osobe. Dakako, sustav upravljanja rasvjetom moguće je izvesti tako da kombinira i sve ovdje opisane elemente, a sve sa ciljem inteligentnog upravljanja rasvjetom u kućanstvu kako bi se smanjilo nepotrebno rasipanje električne energije i povećao komfor stanovanja.

S rezultatom se mora postići paljenje svjetla pomoću senzora koraka, upravljanje regulacijom rasvjete putem web servera (projektni zadatak Upravljanje inteligentnom kućom putem web

servera), upravljanje rasvjetom pomoću IR modula (projektni zadatak Primanje naredbi putem IR signala) i grafički prikaz trenutno aktivne rasvjete u kući (projektni zadatak Grafički prikaz kuće, stanja i procesa).

Bilo bi poželjno ako može:

1. Samoregulacija osvjetljenja u ovisnosti o dnevnom svjetlu

2. Imitiranje prisutnosti stanara paljenjem i gašenjem svjetla, dok stanari nisu kod kuće, kao zaštita od lopova ( projektni zadatak Čuvaj kuću)

3. upravljanje rasvjetom putem Wireless Etherneta

Ovaj projekt bi se mogao oslanjati na nekoliko projekata kolega:

-primanje naredbi putem IR signala

-čuvaj kuću

-grafički prikaz kuće, stanja i procesa

-upravljanje inteligentnom kućom putem web servera

-komunikacija putem RS-232c protokola

- Wireless Ethernet